PLANO DE ENSINO

MEC/SETEC

Pró-reitoria de Ensino

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS SAPUCAIA DO SUL

Curso: Bacharelado em Engenharia Mecânica

Disciplina:     Sistemas térmicos

Turma: 7E

Professor: João Antônio Pinto de Oliveira (japo@sapucaia.ifsul.edu.br)

Carga horária total: 40 horas aula / 30 horas Horário de atendimento: segundas 18:15 – 19:00 h e quartas 15:00 – 15:45

Ano/semestre: 2017 - Segundo semestre

1. EMENTA: Estudo dos tipos de trocadores, suas características e aplicação. Definição da distribuição de temperatura nos trocadores de calor e do coeficiente global de transferência de calor. Análise dos trocadores de calor. Elaboração de projeto termo-fluidodinâmico de trocadores de calor. Estudo das torres de resfriamento..

2. OBJETIVOS: Conhecer os principais tipos de trocadores de calor e saber realizar um projeto termo-fluidodinâmico de um trocador de calor. Conhecer os principais tipos de torres de resfriamento e seu funcionamento.

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: UNIDADE I – Tipos de trocadores de calor, características e aplicação. UNIDADE II – Distribuição de temperatura nos trocadores de calor. UNIDADE III – Coeficiente global de transferência de calor. UNIDADE IV – Análise de trocadores de calor 4.1 O uso da média logarítmica das diferenças de temperatura. 4.2 O Método da Efetividade – (NUT ou NTU). UNIDADE V – Projeto termo-fluidodinamico de trocadores de calor - metodologia de cálculo aplicada a trocadores: duplo-tubo, casco e tubos e compactos tubo-aletados. UNIDADE VI – Torres de resfriamento de água: principais tipos de torres e suas partes, psicrometria, transferência de calor e massa e balanços de massa e energia.

4. PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS:

As aulas serão desenvolvidas em sala de aula, de forma expositiva e dialogada.

Recursos: quadro (lousa), projetor multimídia.

# 5. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

Duas provas individuais (P1 e P2) – peso 50% cada prova

Cálculo da média:  (P1 + P2)/2

Uma reavaliação no final do semestre para alunos que não obtiveram média 6,0. O conteúdo total da disciplina será avaliado nesta reavaliação.

* O aluno terá direito a recuperar uma prova, não realizada, na última semana de aula do semestre vigente com conteúdo cumulativo e peso correspondente a avaliação perdida pelo aluno.

Observação: Demais ausências deverão ser justificadas na CORAC no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a data de término da ausência.  Pedidos posteriores a este prazo não serão considerados.

Legislação – Justificativa da Falta

- Decreto-Lei 715-69 - relativo à prestação do Serviço Militar (Exército, Marinha e Aeronáutica).

- Lei 9.615/98 - participação do aluno em competições esportivas institucionais de cunho oficial representando o País.

- Lei 5.869/79 - convocação para audiência judicial.

Legislação – Ausência Autorizada (Exercícios Domiciliares)

- Decreto-Lei 1,044/69 - dispõe sobre tratamento excepcional para os alunos portadores de afecções que indica.

- Lei 6.202/75 - amparo a gestação, parto ou puerpério.

- Decreto-Lei 57.654/66 - lei do Serviço Militar (período longo de afastamento).

- Lei 10.412 - às mães adotivas em licença-maternidade.

# 6.Bibliografia básica:

ÇENGEL, Y. A.; GHAJAR, A. J. Transferência de calor e massa. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill/Artmed, 2009.

INCROPERA, F. P.; DEWITT, D. P. Fundamentos de transferência de calor e massa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

KREITH, F.; BOHN, M. Princípios da transferência de calor. 1. ed. São Paulo: Editora Thomson Pioneira, 2003.

7.Bibliografia complementar:

ARAÚJO, E. C. C. Trocadores de calor. 1. ed. São Carlos: Editora Edufscar, 2002.

GHIZZE, A. Manual de trocadores de calor, vasos e tanques. 1. ed. São Paulo: Editora Ibrasa, 1989.

KAKAC, S. Heat Exchangers – Selection, Rating, and Thermal Design. 2. ed. IE – CRC Press, 2002.

SHAH, R.K.; SEKULIC, D. P. Fundamentals of Heat Exchangers Design. 1. ed. New York: John Wiley Professional, 2003.

FRAAS, A.P. Heat Exchangers Design. 2. ed. New York: John Wiley Professional, 1989.

CRONOGRAMA

MEC/SETEC

Pró-reitoria de Ensino

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS SAPUCAIA DO SUL

Curso: Bacharelado em Engenharia Mecânica

Disciplina:     Sistemas térmicos

Turma: 7E

Professor: João Antônio Pinto de Oliveira (japo@sapucaia.ifsul.edu.br)

Carga horária total: 40 horas aula / 30 horas Horário de atendimento: segundas 18:15 – 19:00 h e quartas 15:00 – 15:45

Ano/semestre: 2017 - Segundo semestre

| Aula* | Data | Conteúdo Programático |
| --- | --- | --- |
| 1 | 31/7 | Torres de resfriamento de água – principais tipos de torres e suas partes |
| 2 | 7/8 | Torres de resfriamento de água – psicrometria, transferência de calor e massa e balanços de massa e energia. |
| 3 | 14/8 | Tipos de trocadores de calor - trocador de calor duplo tubo |
| 4 | 21/8 | Tipos de trocadores de calor - trocador de calor casco e tubo e de placas |
| 5 | 28/8 | Coeficiente global de transferência de calor - Exemplo com recuperador (escoamento cruzado sobre banco de tubos) |
| 6 | 4/9 | Coeficiente global de transferência de calor - Trocadores de calor compactos |
| 7 | 11/9 | Coeficiente global de transferência de calor |
| 8 | 18/9 | Análise de trocadores de calor – média logarítmica das diferenças de temperatura. |
| 9 | 2/10 | Análise de trocadores de calor – média logarítmica das diferenças de temperatura. |
| 10 | 9/10 | Exercícios de preparação para a avaliação (revisão) |
| 11 | 16/10 | Primeira avaliação |
| 12 | 23/10 | Análise de trocadores de calor – média logarítmica das diferenças de temperatura: trocadores de calor multipasses e escoamento cruzado: uso do fator de correção. |
| 13 | 30/10 | Análise de trocadores de calor – método da efetividade – NUT |
| 14 | 6/11 | Análise de trocadores de calor – método da efetividade – NUT |
| 15 | 13/11 | Análise de trocadores de calor – método da efetividade – NUT |
| 16 | 20/11 | Projeto de trocadores de calor- Bell |
| 17 | 27/11 | Projeto de trocadores de calor- Bell |
| 18 | 4/6 | Exercícios de preparação para a avaliação (revisão). |
| 19 | 11/6 | Segunda avaliação |
| 20 | 18/6 | Reavaliação |

* Cada aula corresponde a 2 períodos.