INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

CAMPUS SAPUCAIA DO SUL

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

PLANO DE ENSINO

Curso: Curso Superior de Engenharia Mecânica

Disciplina: Máquinas Térmicas

Turma: 8E

Professor(a): Enio César Machado Fagundes

Carga horária total: 30h

Ano/semestre: 2018/1

1.EMENTA: Introdução. Utilização do Vapor. Combustíveis. Combustão. Geradores de Vapor. Caldeiras. Equipamentos. Tiragem. Distribuição do vapor. Rendimento Térmico. Projeto e Construção de Geradores de Vapor. Instalação, Operação e Manutenção de Geradores de Vapor. Componentes de Sistema de Potência. Conservação e Recuperação de Energia.

2.OBJETIVOS: Compreender os processos térmicos aplicados à engenharia e áreas tecnológicas.

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: UNIDADE I – O Vapor 1.1 Propriedades e Características do Vapor 1.1 Utilização do Vapor UNIDADE II – Combustíveis 2.1Classificação 2.2 Combustíveis mais utilizados 2.3 Composição e características UNIDADE III – Combustão 3.1 Ar de Combustão 3.2 Gases da Combustão 3.3 Controle da Combustão 3.4 Otimização da Combustão 3.5 Fornalhas UNIDADE IV – Geradores de Vapor e Caldeiras 4.1 Tipos e Aplicações 4.2 Componentes Principais 4.3 Rendimento Térmico UNIDADE V – Distribuição do Vapor 5.1 Dimensionamento de Linhas de Distribuição 5.2 Determinação das Necessidades de Vapor para Processos Industriais Típicos UNIDADE VI – Equipamentos de uma Instalação de Vapor 6.1 Superaquecedores 6.2 Pré-aquecedores de Água de Alimentação 6.3 Pré-aquecedor de ar 6.4 Dispositivos de Segurança e de Controle 6.5 Tiragem UNIDADE VII – Projeto e Construção de Geradores de Vapor 7.1 Materiais 7.2 Dimensionamento 7.3 Construção UNIDADE VIII - Instalação, Operação e Manutenção de Geradores de Vapor 8.1 Cuidados Operacionais 8.2 Legislação NR-13 UNIDADE IX – Componentes de Sistemas de Potência 9.1 Turbina a Vapor 9.2 Turbina a Gás 9.3 Condensadores e Equipamentos Auxiliares UNIDADE X – Produção, Conservação e Recuperação de Energia 10.1 Implantação de Pequenas Centrais Térmicas 10.2 Co-geração 10.3 Elaboração de Diagnósticos Energéticos 10.4 Alternativas para Otimização do Consumo de Energia

4. PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS:

O conteúdo desta disciplina será ministrado através de aula expositiva dialogada. Uso de projetor multimídia e quadro. Será necessário o uso de calculadora.

# 5. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

Avaliação: serão realizadas quatro avaliações com pesos iguais. Verificação 1: combustão e combustíveis. Verificação 2: caldeiras e geradores de vapor. Verificação 3: turbinas a vapor. Verificação 4: turbinas a gás. A nota final será dada pela média aritmética das verificações. O aluno que obter média igual ou superior a 6,0 (seis) estará aprovado. As substituições de nota serão realizadas em duas etapas. A primeira substituição de nota conterá o conteúdo da verificação 1 e 2. A segunda substituição de nota conterá o conteúdo da verificação 3 e 4. O aluno poderá fazer uma ou duas avaliações. O aluno que fizer uma substituição comporá sua média final com a nota da substituição que realizou mais a nota das verificações que não substituiu. O aluno que fizer duas substituições de nota terá sua nota final como a média aritmética das duas substituições de nota.

Cálculo da média:

Média= (verif1+verif2+verif3+verif4)/4

Observação: Demais ausências deverão ser justificadas na CORAC no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a data de término da ausência.  Pedidos posteriores a este prazo não serão considerados.

Legislação – Justificativa da Falta

- Decreto-Lei 715-69 - relativo à prestação do Serviço Militar (Exército, Marinha e Aeronáutica).

- Lei 9.615/98 - participação do aluno em competições esportivas institucionais de cunho oficial representando o País.

- Lei 5.869/79 - convocação para audiência judicial.

Legislação – Ausência Autorizada (Exercícios Domiciliares)

- Decreto-Lei 1,044/69 - dispõe sobre tratamento excepcional para os alunos portadores de afecções que indica.

- Lei 6.202/75 - amparo a gestação, parto ou puerpério.

- Decreto-Lei 57.654/66 - lei do Serviço Militar (período longo de afastamento).

- Lei 10.412 - às mães adotivas em licença-maternidade.

6. Horário disponível para atendimento presencial:

No período noturno segunda e sextas das 19:00 as 20:30. No período diurno quarta das 15:15 as 18:15. Horários diferenciados podem ser combinados com o professor.

# 7.Bibliografia básica:

MALEK, M. Power Boiler Design, Inspection and Repair: Per ASME Boiler and Pressure. 1. ed. New York: McGraw-Hill Professional Engineering, 2004.

STULTZ, S. C. Steam: its generation and use. 40. ed. New York: Babcock & Wilcox, 2005.

DRBAL, L.; BOSTON, P. G. Power plant engineering. 1. ed. New York: Springer, 1995.

7.Bibliografia complementar:

GARCIA, R. Combustíveis e Combustão Industrial. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2002.

CARVALHO, J. A. Princípios de combustão aplicada. Florianópolis: UFSC. 2007.

BASU, P.; KEFA, C.; JESTIN, L. Boilers and Burners: Design and Theory. New York: Springer, 1999.

WOODRUFF, E.; LAMMERS, H.; LAMMERS, T. Steam Plant Operation. 9. ed. New York: McGraw-Hill Professional, 2011.

BLOCH, H. P.; SINGH, M. P. Steam Turbines: Design, Application, and Re-Rating. 2. ed. New York: McGraw-Hill Professional, 2008.

CRONOGRAMA

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS SAPUCAIA DO SUL

Curso: Curso Superior de Engenharia Mecânica

Disciplina: Máquinas Térmicas

Professor(a): Enio César Machado Fagundes

Ano/semestre: 2018/1

Turma:8E

Email: eniofagundes@sapucaia.ifsul.edu.br

| Aula | Data | Conteúdo Programático |
| --- | --- | --- |
| 1 | 26/2 | Apresentação da disciplina. Combustão e combustíveis |
| 2 | 05/3 | Combustão |
| 3 | 12/3 | Combustão |
| 4 | 19/3 | Combustão, revisão |
| 5 | 26/3 | Verificação 1- combustão e combustíveis |
| 6 | 02/4 | Vapor propriedades e distribuição. Equipamentos de instalação de vapor (aquecedores, superaquecedores, outros) |
| 7 | 09/4 | Geradores de vapor e caldeiras |
| 8 | 16/4 | Geradores de vapor e caldeiras, normas para caldeiras, revisão |
| 9 | 23/4 | Verificação 2 - Caldeiras |
|  | 30/4 | Dia não letivo |
| 10 | 7/5 | Turbinas a vapor |
| 11 | 9/5 | Turbinas a vapor, Co-geração , revisão (quarta-feira que vale por segunda) |
| 12 | 14/5 | Verificação 3 – Turbinas a vapor |
| 13 | 21/5 | Turbinas a gás, ciclo, equipamentos e sistemas |
| 14 | 28/5 | Turbinas a gás, ciclo, equipamentos e sistemas |
| 15 | 4/6 | Turbinas a gás |
| 16 | 11/6 | Turbinas a gás - co-geração |
| 17 | 18/6 | Turbinas a gás aeronáuticas, revisão |
| 18 | 25/6 | Verificação 4 – Turbinas a gás |
| 19 | 02/7 | Substituição de nota 1 – combustão, caldeiras |
| 20 | 09/7 | Substituição de nota 2 – Turbinas a vapor e turbinas a gás |