PLANO DE ENSINO

MEC/SETEC

Pró-reitoria de Ensino

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS SAPUCAIA DO SUL

Curso: Superior em Engenharia Mecânica

Disciplina:  Instrumentação –

Turma: 8E

Professor(a): Luís Ricardo Pedra Pierobon

Carga horária total: 60 h

Ano/semestre: 8º Semestre                                  Atualizado em fevereiro de 2018

1.EMENTA: Conhecer os princípios físicos utilizados nos instrumentos de medição, bem como os métodos de medição. Conhecer as características e aplicações dos instrumentos de medição utilizados em engenharia. Realizar montagem de bancada de instrumentação em laboratório.

2.OBJETIVOS: Preparar o Engenheiro Mecânico para interagir com profissionais da área de Instrumentação Industrial. Com o domínio dos conceitos básicos e com capacidade de formular ou interpretar relatórios e diagramas com a simbologia e terminologia específicas a essa área, além de reconhecer os principais componentes e sistemas de controle industrial e compreender os seus princípios de funcionamento.

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: UNIDADE I – TEORIA E PROPAGAÇÃO DE ERROS 1.1 – Introdução. 1.2 – Ferramentas de Estudo de Erros. 1.3 – Propagação de Erros. 1.4 – Erro em Instrumentos Analógicos. 1.5 – Erro em Instrumentos Digitais. UNIDADE II – MEDIÇÃO DE TEMPERATURA 2.1 – Matéria e Energia. 2.2 – Propriedades da Matéria. 2.3 – Modos de Transferência de Energia Térmica. 2.4 – Termometria. 2.5 – Escala Internacional de Temperatura (ITS-90). 2.6 – Normas e Padrões Internacionais. UNIDADE III – TERMÔMETROS 3.1 – Termômetro à Dilatação de Líquidos. 3.2 – Termômetro à Pressão de Gás. 3.3 – Termômetro à Pressão de Vapor. 3.4 – Termômetro à Dilatação de Sólidos. UNIDADE IV – TERMÔMETROS ELÉTRICOS DE CONTATO E PIRÔMETROS DE RADIAÇÃO 4.1 – Termômetros de Resistência. 4.2 – Termoelementos ou Termopares. 4.3 – Pirômetros de Radiação. UNIDADE V – MEDIÇÃO DE PRESSÃO 5.1 – Aplicações e Tipos de Pressão. 5.2 – Elementos de Medição Direta. 5.3 – Sistemas Eletromecânicos. 5.4 – Sistemas Eletroeletrônicos. 5.5 – Medições de Pressões Estáticas e Dinâmicas. 5.6 – Métodos de Calibração de Sistemas de Medição de Pressão. UNIDADE VI – MEDIÇÃO DE FORÇA E TORQUE 6.1 – Introdução. 6.2 – Definição e conceitos Básicos. 6.3 – Classificação dos Medidores Extensiométricos. 6.4 – Strain Gages. 6.5 – Bandas Bi-axiais. 6.6 – Bandas para Esforços Radiais e Tangenciais. 6.7 – Métodos de Medida. 6.8 – Compensação de Temperatura. 6.9 – Montagem de Medidas com Pontes Extensiométricas. 6.10 – Transdutores de força. 6.11 – Solicitações Fundamentais, Tensões e Deformações. UNIDADE VII – MEDIÇÃO DE NÍVEL 7.1 – Introdução. 7.2 – Classificação. 7.3 – Medida Direta. 7.4 – Medida Indireta. UNIDADE VIII – CONDICIONAMENTO DE SINAL 8.1 – Métodos para Condicionamento de Sinal. 8.2 – Pontes para Condicionamento de Sinal. 8.3 – Tratamento Eletrônico de Sinal. UNIDADE IX – INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS PARA MEDIÇÃO 9.1 – Medidores de Corrente Contínua. 9.2 – Multímetros Eletrônicos. 9.3 – Ohmímetros e Megôhmetros. 9.4 – Wattímetros. UNIDADE X – OSCILOSCÓPIOS 10.1 – Osciloscópios Analógicos. 10.2 – Osciloscópios Digitais. 10.3 – Modo de Operação. 10.4 – Coleta e Armazenamento de Dados. UNIDADE XI – SISTEMAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS 11.1 – Aquisição de Dados usando Computador. 11.2 – Processadores de Sinais para Instrumentação. 11.3 – Sistemas de Instrumentação usando Computador. 11.4 – Controle Digital. 11.5 – Softwares para Instrumentação.

4. PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS:

Aulas expositivas dialogadas, apresentações de slides e filmes, resolução de exercícios e contextualização dos conteúdos. Experimentos simples em aula e/ou laboratório. Atividade prática com placas “Arduino”. Atividade prática com medidores diversos como luxímetro, tacômetro, decibelímetro e termovisor.

Horários reservados ao atendimento de alunos:

Terças-feiras das 16:45 h às 19 h.

Quartas-feiras das 17:30 h às 19 h.

Quintas-feiras das 16:45 h às 19 h.

Recursos:

Quadro negro e giz, equipamento multimídia (Datashow e computador), experimentos simples em aula, comunicação via e-mail e dropbox.  São utilizados ainda, com fins didáticos pedagógicos, em aula: calculadora, celular, computador, placas arduino e medidores diversos como luxímetro, tacômetro, decibelímetro e termovisor – entre outros.

# 5. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

Dois marcos avaliativos individuais e/ou em grupo.

Que consistirão preferencialmente de provas, ainda que possam ser complementadas ou substituídas facultativamente por trabalhos realizados e apresentados individualmente e/ou em grupo, realizados em aula e/ou domicilio, como relatórios, laudos, artigos, projetos e montagens, conforme combinações prévias e respeitando as especificidades da turma e de cada aluno.

Os trabalhos complementares poderão ocorrer ao longo do cronograma com combinação prévia e necessidade de presença do aluno.

Cálculo:

Média simples dos marcos avaliativos.

O aluno terá direito a reavaliação em uma prova, ou atividade equiparada (trabalho, seminário, entre outros), com conteúdo cumulativo e peso correspondente ao total da nota obtida nas avaliações anteriores.

Observação: as ausências deverão ser justificadas na CORAC no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a data de término da ausência.  Pedidos posteriores a este prazo não serão considerados.

Legislação – Justificativa da Falta

- Decreto-Lei 715-69 - relativo à prestação do Serviço Militar (Exército, Marinha e Aeronáutica).

- Lei 9.615/98 - participação do aluno em competições esportivas institucionais de cunho oficial representando o País.

- Lei 5.869/79 - convocação para audiência judicial.

Legislação – Ausência Autorizada (Exercícios Domiciliares)

- Decreto-Lei 1,044/69 - dispõe sobre tratamento excepcional para os alunos portadores de afecções que indica.

- Lei 6.202/75 - amparo a gestação, parto ou puerpério.

- Decreto-Lei 57.654/66 - lei do Serviço Militar (período longo de afastamento).

- Lei 10.412 - às mães adotivas em licença-maternidade.

6.Bibliografia Básica:

BEGA, Egídio. Instrumentação industrial. Rio de Janeiro: Interciência IBP, 2003.

BOLTON, William. Instrumentação e controle. São Paulo: Hemus, 2002.

SOISSON, Harold E. Instrumentação industrial. São Paulo: Hemus, 2002.

7.Bibliografia complementar:

BORCHARDT, Ildon.; ZARO, Milton A. Instrumentação: guia de aulas práticas. Porto Alegre: Universidade, 1982.

ELONKA, Stephen M.; PARSONS, Alonzo R. Manual de instrumentação. São Paulo: McGraw-Hill, 1978. V. 1 e 2.

FIALHO, A. Bustamante. Instrumentação industrial. São Paulo:  Ed. Érica, 2002.

IBP. Manual de Instrumentação: Computadores e Sistemas Digitais de Controle. Rio de Janeiro: IBP/INST, 1998.

IBP. Manual de Instrumentação: Medição de Nível. Rio de Janeiro: IBP/INST, 1986.

IBP. Manual de Instrumentação: Outros Instrumentos de Medição. Rio de Janeiro: IBP/INST, 1985.

MARTINS, Nelson. Manual de medição de vazão através de placas de orifício, bocais e venturi. Rio de Janeiro: Interciência-PETROBRÁS, 1998.

SIMÕES FILHO, Nelson. Instrumentação para automatização em caldeira. São Paulo: Acadêmica, 1988.

CRONOGRAMA

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS SAPUCAIA DO SUL

Curso: Superior em Engenharia Mecânica

Disciplina:  Instrumentação

Turma: 8E

Professor(a): Luís Ricardo Pedra Pierobon

Carga horária total: 60 h

Ano/semestre: 8º Semestre

Email: lrpierobon@sapucaia.ifsul.edu.br               Atualizado em fevereiro de 2018

| Aula | Conteúdo Programático |
| --- | --- |
| 1 | TEORIA E PROPAGAÇÃO DE ERROS Introdução. Ferramentas de Estudo de Erros. Propagação de Erros. Erro em Instrumentos Analógicos. Erro em Instrumentos Digitais. Atividade Prática – Instrumento de apresentação: laudo. |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 | MEDIÇÃO DE TEMPERATURA Matéria e Energia. Propriedades da Matéria. Modos de Transferência de Energia Térmica. Termometria. Escala Internacional de Temperatura (ITS-90). Normas e Padrões Internacionais. UNIDADE IV – TERMÔMETROS ELÉTRICOS DE CONTATO E PIRÔMETROS DE RADIAÇÃO Termômetros de Resistência. Termoelementos ou Termopares. Pirômetros de Radiação. Atividade Prática. – Instrumento de apresentação: Relatório gerado por software do fabricante do instrumento. |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 | MEDIÇÃO DE PRESSÃO Aplicações e Tipos de Pressão. Elementos de Medição Direta. Sistemas Eletromecânicos. Sistemas Eletroeletrônicos. Medições de Pressões Estáticas e Dinâmicas. Métodos de Calibração de Sistemas de Medição de Pressão. Atividades Práticas |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |
| 31 | MEDIÇÃO DE VAZÃO Conceitos fundamentais Tipos de medidores Características Principais INTRODUÇÂO À TECNOLOGIA ARDUINO Principais características. Atividade Prática com placas Arduíno |
| 32 |  |
| 33 |  |
| 34 |  |
| 35 |  |
| 36 |  |
| 37 |  |
| 38 |  |
| 39 | MEDIÇÃO DE NÍVEL Introdução. Classificação. Medida Direta. Medida Indireta. Revisão. |
| 40 |  |
| 41 |  |
| 42 |  |
| 43 |  |
| 44 |  |
| 45 | Marco Avaliativo 1 |
| 46 | Marco Avaliativo 1 |
| 47 | MEDIÇÃO DE FORÇA E TORQUE Introdução. Definição e conceitos Básicos. Classificação dos Medidores Extensiométricos. Strain Gages. Bandas Bi-axiais. Bandas para Esforços Radiais e Tangenciais. Métodos de Medida. Compensação de Temperatura. Montagem de Medidas com Pontes Extensiométricas. Transdutores de força. Solicitações Fundamentais, Tensões e Deformações. CONDICIONAMENTO DE SINAL Métodos para Condicionamento de Sinal. Pontes para Condicionamento de Sinal. Tratamento Eletrônico de Sinal. Atividade prática com placas arduíno |
| 48 |  |
| 49 |  |
| 50 |  |
| 51 |  |
| 52 |  |
| 53 | INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL Conceitos Terminologia Simbologia Diagramas de instrumentação INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS PARA MEDIÇÃO Medidores de Corrente Contínua. Multímetros Eletrônicos. Ohmímetros e Megôhmetros. Wattímetros. OSCILOSCÓPIOS Osciloscópios Analógicos. Osciloscópios Digitais. Modo de Operação. Coleta e Armazenamento de Dados. |
| 54 |  |
| 55 |  |
| 56 |  |
| 57 |  |
| 58 |  |
| 59 |  |
| 60 |  |
| 61 |  |
| 62 |  |
| 63 | SISTEMAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS Aquisição de Dados usando Computador. Processadores de Sinais para Instrumentação. Sistemas de Instrumentação usando Computador. Controle Digital. Softwares para Instrumentação. Revisão |
| 64 |  |
| 65 |  |
| 66 |  |
| 67 |  |
| 68 |  |
| 69 |  |
| 70 | Marco Avaliativo 2 |
| 71 | Entrega Marco Avaliativo 2 Correção Revisão preparatória para reavaliação. |
| 72 |  |
| 73 |  |
| 74 |  |
| 75 | Reavaliação Entrega de Reavaliações Correção Data para avaliações extraordinárias. Atividades práticas. Entrega de Trabalhos. Considerações Finais |
| 76 |  |
| 77 |  |
| 78 |  |
| 79 |  |
| 80 |  |